TERMO DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 152/2021 – Compras e Cotações nº 039/2021

Prezado Sr. Fornecedor,

Solicitamos que V. Sª nos forneça proposta orçamentária para a compra/contratação do serviço abaixo discriminado, para fins de instrução de futuro processo licitatório.

Prazo de recebimento das propostas: 16/07/2021

Razão Social:

CNPJ nº:

Endereço:

CEP:

Responsável pelo Contato:

Telefone:					Email:

| LOTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (OBJETO)* | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | LAUDO TÉCNICO, DIAGNÓSTICO, REDIMENSIONAMENTO (PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES) DE REDE ELÉTRICA, DADOS E TELEFONIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, ESTADO DE SÃO PAULO, SITUADO À RUA MANOEL BORBA, Nº 298. | Unid. | 1 |  |  |
|  | OBS: (i) Laudo Técnico: Estudo efetuado para levantar a situação atual das redes elétrica, de dados e de telefonia do prédio da Câmara Municipal de Américo Brasiliense/SP, o programa de necessidades, os riscos iminentes, viabilidade técnica e propostas de enfrentamento, elegendo os impactos previstos no período de execução das obras e a previsão de sucesso com o reaproveitamento do todo ou em parte das instalações existentes; (ii) Diagnóstico: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar os serviços, elaborado com base no Laudo Técnico e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos ao empreendimento; (iii) Projeto (Redimensionamento): Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a licitação e contratação para a perfeita instalação, montagem e execução da futura obra; (iv) O Projeto deverá ser subdividido em: (a) Estudo Preliminar: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica bem como as condicionantes produzidas pelo laudo técnico e consequente diagnóstico; (b) Projeto Básico Preliminar: Dimensiona, agrupa e equilibra as cargas conforme programa de necessidades levantado e atualizado com o diagnóstico, confirmando ou traçando possíveis trilhas dos alimentadores e redimensionando-os ou mantendo-os aqueles existentes ou a serem substituídos que se fizerem necessários, indicando os diâmetros, comprimentos, características, e proteção adequadas, reavaliando e redimensionando as chaves geral e os alimentadores, o aproveitamento e/ou substituição, com especificação completa dos materiais, avaliando os itens de serviços com unidades de medida mensuráveis, e não unidades de provisão (global, verba, porcentagem, etc.). Deverá, ainda, contemplar, além dos documentos gráficos do Projeto que representem todos os elementos necessários à compreensão da proposta de intervenção aprovada na fase de Estudo Preliminar, um relatório técnico, contendo o Memorial Descritivo com as especificações dos serviços, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços, fundamentados em especificações técnicas e quantidades de materiais, equipamentos e serviços, bem como em métodos construtivos e prazos de execução corretamente definidos e indicados; (c) Projeto Executivo Aprovado: O Projeto Executivo Aprovado deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, bem como documentos gráficos dos Projetos Complementares, que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Básico Preliminar aprovado e conterá ainda a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro da execução da futura obra. (v) Produtos a serem apresentados: (a) Laudo Técnico; (b) Diagnóstico; (c) Projeto (Estudo Preliminar + Projeto Básico + Projeto Executivo Aprovado) (vi) Todos os Laudos, Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas envolvidos. (vii) Os pagamentos das faturas estarão condicionados: (a) À aprovação dos Projetos nos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias, etc. quando for o caso); (b) À apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os Projetos, acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitação. (viii) O prazo para execução e entrega do objeto será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço. (ix) Para efeito de pagamento, será considerada a conclusão final e efetiva entrega dos serviços relativa ao valor global contratado. (x) A entrega dos produtos indicados deverá ocorrer em formato físico e também digital, devendo ambas as versões serem entregues ao Fiscal do contrato a ser oportunamente designado. |  |  |  |  |

DATA, CARIMBO E ASSINATURA